## SIVS
Padrões
TAG | Descrição | Status do Padrão | Categoria | Localização | Validade | Leitura Aprovadas
DIS-001 | DISOLUTOR | Ativo | Geral | FQ | 07/2026 | Sim
TEM-005 | Detector de gás com indicação direta | Ativo | Geral |  |  | Sim
AGM-001 | Agitador Magnético | Inativo | Geral | FQ | 06/2023 | Sim
ALA-001 | Alicate Amperímetro Digital | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 02/2027 | Sim
ALC-001 | Alcoometro | Inativo | Geral | MB - RBC | 04/2024 | Sim
AMA-003 | Amostrador de AR | Inativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 09/2022 | Sim
AMA-003 | Amostrador de AR | Inativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 03/2023 | Sim
AMA-004 | Amostrador de Ar | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 05/2027 | Sim
AMA-004 | Amostrador de AR | Inativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 04/2024 | Sim
AMA-007 | Amostrador de Ar | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 05/2026 | Sim
AMA-008 | Amostrador de Ar | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 05/2026 | Sim
AMA-009 | Amostrador de Ar | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 05/2026 | Sim
AMA-010 | Amostrador de Ar | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 06/2026 | Sim
AMA-011 | Amostrador de Ar | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 01/2026 | Sim
AMA-012 | Amostrador de ar | Manutenção | Geral | Equipamento Externo | 01/2026 | Sim
AMA-013 | Amostrador de Ar | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 06/2026 | Sim
AMA-014 | Amostrador de ar | Manutenção | Geral | Equipamento Externo - RBC | 01/2026 | Sim
AMA-015 | Amostrador de ar | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 05/2026 | Sim
AMA-016 | Amostrador de Ar | Manutenção | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 01/2026 | Sim
AMA-017 | Amostrador de Ar | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 08/2026 | Sim
AMA-018 | Amostrador de Ar | Manutenção | Geral | Equipamento Externo | 01/2026 | Sim
AMA-019 | Amostrador de Ar | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 06/2026 | Sim
ANE-001 | Anemômetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 07/2026 | Sim
ANE-004 | Anemômetro | Inativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 12/2023 | Sim
ANE-004 | ANEMÔMETRO | Inativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 12/2023 | Sim
ANE-005 | Termo Anemômetro | Inativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 1969-12-31 | Sim
ANE-006 | Anemômetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 02/2027 | Sim
ARC-001 | Ar Condicionado Consul | Ativo | Geral |  | 08/2026 | Sim
ARC-002 | Ar Condicionado Consul | Ativo | Geral |  | 08/2026 | Sim
ARC-003 | ar condicionado Split | Ativo | Geral | FQ | 08/2026 | Sim
ARC-004 | Ar condicionado Split | Ativo | Geral | FQ | 08/2026 | Sim
ARC-005 | Condicionador de ar tipo Split Wall | Ativo | Geral | FQ | 08/2026 | Sim
ARC-006 | Ar Condicionado tipo Split | Ativo | Geral | FQ | 08/2026 | Sim
ARC-007 | Ar Condicionado | Ativo | Geral | MB | 08/2026 | Sim
ARC-008 | Ar Condicionado | Ativo | Geral | MB | 08/2026 | Sim
AUT-001 | Autoclave | Ativo | Geral | MB | 06/2027 | Sim
AUT-001-MAN | Manômetro Autoclave | Ativo | Geral | MB | 06/2027 | Sim
AUT-001-PIR | Pirômetro Autoclave | Ativo | Geral | MB | 07/2026 | Sim
AUT-003 | Autoclave | Ativo | Geral | MB | 09/2026 | Sim
AUT-003-MAN | Manômetro Autoclave | Ativo | Geral | MB | 09/2026 | Sim
BAL-002 | Balança Semi-Analítica | Ativo | Geral | FQ - RBC | 02/2027 | Sim
BAL-003 | Balança | Ativo | Geral | MB - RBC | 02/2027 | Sim
BAL-005 | Balança Analitica | Ativo | Geral | FQ- Sala de Gravimetria | 05/2027 | Sim
BAL-007 | Balança | Ativo | Geral | Recebimento - RBC | 09/2026 | Sim
BAL-008 | Balança | Ativo | Geral | MB - RBC | 07/2027 | Sim
BAL-009 | Balança de Umidade | Ativo | Geral | LAB-FQ |  | Sim
BAN-001 | Banho Maria | Ativo | Geral | MB - RBC | 06/2027 | Sim
BAN-004 | Banho Maria | Ativo | Geral | MB - RBC | 05/2027 | Sim
BAN-005 | Banho Maria | Ativo | Geral | MB - RBC | 05/2027 | Sim
BAN-006 | Banho Maria | Ativo | Geral | MB - RBC | 06/2027 | Sim
BAN-007 | Banho Maria | Ativo | Geral | MB | 12/2028 | Sim
BAN-008 | Banho Maria | Ativo | Geral | MB | 05/2028 | Sim
BLC-001 | Bloco Digestor | Ativo | Geral | FQ | 07/2026 | Sim
BLM-002 | Balômetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 09/2026 | Sim
BLM-003 | Balômetro | Ativo | Geral | Externo RBC | 05/2027 | Sim
BMV-003 | Bomba de Vácuo | Ativo | Geral | MB | 09/2026 | Sim
BOA-003 | Bomba de amostragem | Ativo | Geral | FQ SEM CALIBRAÇÃO | 06/2027 | Sim
BOA-004 | Bomba de amostragem | Ativo | Geral | FQ SEM CALIBRAÇÃO | 06/2027 | Sim
BOA-008 | Bomba de amostragem | Ativo | Geral | FQ SEM CALIBRAÇÃO | 08/2026 | Sim
BOA-011 | Bomba de Amostragem | Ativo | Geral | FQ- Sem Calibração | 08/2026 | Sim
BOA-012 | Bomba de Amostragem | Ativo | Geral | FQ- Sem Calibração | 08/2026 | Sim
BOA-013 | Bomba de Amostragem | Ativo | Geral | FQ- Sem Calibração | 08/2026 | Sim
BOA-014 | Bomba de Amostragem | Ativo | Geral | FQ- Sem Calibração | 08/2026 | Sim
BOA-015 | Bomba de Amostragem | Ativo | Geral | FQ- Sem Calibração | 08/2026 | Sim
BOA-016 | Bomba de Amostragem | Ativo | Geral | FQ- Sem Calibração | 08/2026 | Sim
BUR-003 - RBC | Bureta 25mL | Ativo | Geral | Laboratório FQ | 05/2027 | Sim
BUR-004 - RBC | Bureta 10mL | Ativo | Geral | Laboratório FQ | 05/2027 | Sim
BVC-015 | Balão Volumétrico | Inativo | Geral | FQ - RBC | 01/2026 | Sim
BVC-016 | Balão Volumétrico | Ativo | Geral | FQ - RBC | 02/2031 | Sim
BVC-017 | Balão Volumétrico | Ativo | Geral | FQ - RBC | 02/2031 | Sim
BVC-018 | Balão Volumétrico | Ativo | Geral | FQ - RBC | 02/2031 | Sim
BVC-019 | Balão Volumétrico | Inativo | Geral | FQ - RBC | 01/2026 | Sim
BVC-020 | Balão Volumétrico | Inativo | Geral | FQ - RBC | 01/2026 | Sim
BVC-021 | Balão Volumétrico | Ativo | Geral | FQ - RBC | 02/2031 | Sim
BVC-022 | Balão Volumétrico | Ativo | Geral | FQ - RBC | 02/2031 | Sim
BVC-023 | Balão Volumétrico | Ativo | Geral | FQ - RBC | 02/2031 | Sim
BVC-026 | Balão Volumétrico | Ativo | Geral | FQ - RBC | 02/2031 | Sim
CAA-001 | Chapa de Aquecimento com Agitador | Ativo | Geral | MB | 08/2026 | Sim
CAA-002 | Chapa de Aquecimento com Agitação | Ativo | Geral | FQ | 08/2026 | Sim
CAM-001 | Concentrador de Amostras | Ativo | Geral | FQ- Sala de Estração Semi-Volateis | 11/2026 | Sim
CAP-001 | Capela de Exaustão | Inativo | Geral | FQ - RASTREÁVEL | 05/2025 | Sim
CAP-002 | Capela de Exaustão | Ativo | Geral | FQ | 05/2027 | Sim
CCL-001 | Câmara Climática | Ativo | Geral | MB | 12/2026 | Sim
CCL-002 | Câmara Climática | Ativo | Geral | MB | 12/2026 | Sim
CCM-001 | COMPRESSOR CONTROLADOR MALETA | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 08/2026 | Sim
CDI-001 - RBC | Cone de Imhoff | Ativo | Geral | Laboratório FQ | 05/2027 | Sim
CDR-001 | Calibrador de ruído digital | Ativo | Geral | FQ | 06/2027 | Sim
CES-001 | Câmara Escura UV | Ativo | Geral | MB | 10/2026 | Sim
CGS-002 | Cromatógrafo Gasoso com detector de massa | Ativo | Geral | FQ | 08/2026 | Sim
CGS-003 | Cromatógrafo Gasoso | Ativo | Geral | FQ | 05/2029 | Sim
CGS-004 | Cromatografo Gasoso | Ativo | Geral | FQ | 06/2026 | Sim
CLO-001 | HPLC | Ativo | Geral | FQ | 08/2026 | Sim
CMC-001 | Câmara de Calibração Para Baixa Vazão | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 08/2026 | Sim
COL-001 | DB-624 Length (m) 60 Diam. (mm) 0.250 Film (um) 1.40 | Ativo | Geral | Laboratório FQ | 07/2026 | Sim
COL-002 | Carbowax 20M 0.5 um 60 Meter X 0.32mm ID | Ativo | Geral | Laboratório FQ | 07/2026 | Sim
COL-003 | VF-1ms Length (m) 30 Diam. (mm) Film (um) | Ativo | Geral | Laboratório FQ | 05/2027 | Sim
COL-004 | FS CAP CARBOXEN-1006 PLOT 30M.32MM | Ativo | Geral | Laboratório FQ | 07/2027 | Sim
COL-005 | Carboxen 1010 PLOT Capillary Column 30m x 0.53mm | Ativo | Geral | Laboratório FQ | 05/2027 | Sim
COL-006 | GS-GASPRO Length(m) 30 Diam.(mm) 0.320 | Ativo | Geral | Laboratório FQ | 09/2026 | Sim
CON-001-TER | Termômetro Digital do Condutivímetro | Inativo | Geral | FQ - RBC | 05/2022 | Sim
CON-002 | MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE | Ativo | Geral | FQ | 11/2026 | Sim
COP-001 | CONTADOR DE PARTICULAS | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 03/2027 | Sim
COP-002 | CONTADOR DE PARTICULAS | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 12/2026 | Sim
COP-003 | CONTADOR DE PARTICULAS | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 01/2027 | Sim
COP-005 | CONTADOR DE PARTICULAS | Inativo | Geral | Equipamento Externo | 08/2025 | Sim
COP-006 | CONTADOR DE PARTICULAS | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 04/2027 | Sim
COP-007 | CONTADOR DE PARTICULAS | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 06/2026 | Sim
COP-008 | Contador de Partículas | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 07/2026 | Sim
COP-009 | Contador de Partículas | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 05/2026 | Sim
COP-010 | Contador de Partículas | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 01/2027 | Sim
COP-011 | Contador de Partículas | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 01/2027 | Sim
CPA-001 | Compressor de ar | Ativo | Geral | FQ | 07/2026 | Sim
CRO-001 | Cronômetro | Ativo | Geral | FQ - RBC | 02/2027 | Sim
CRO-003 | Cronômetro | Inativo | Geral | MB - RBC | 03/2025 | Sim
CRO-006 | Cronômetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 09/2026 | Sim
CRO-007 | Cronômetro | Manutenção | Geral | Equipamento Externo - RBC | 06/2025 | Sim
CRO-008 | Cronômetro | Manutenção | Geral | Equipamento Externo - RBC | 05/2025 | Sim
CRO-009 | Cronômetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 09/2026 | Sim
CRO-010 | Cronômetro | Manutenção | Geral | Equipamento Externo - RBC | 04/2023 | Sim
CRO-011 | Cronômetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 02/2027 | Sim
CRO-012 | Cronômetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 02/2027 | Sim
CRO-014 | Cronômetro | Manutenção | Geral | Equipamento Externo - RBC | 12/2024 | Sim
CRO-014 | Cronômetro | Manutenção | Geral | Equipamento Externo - RBC | 09/2022 | Sim
CRO-015 | Cronômetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 09/2026 | Sim
CRO-016 | Cronômetro | Ativo | Geral | EXTERNO RBC | 02/2027 | Sim
CRO-017 | Cronômetro | Ativo | Geral | Externo RBC | 05/2026 | Sim
CRO-018 | Cronômetro | Inativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 11/2023 | Sim
CTC-001 | Contador de Colônias | Ativo | Geral | MB | 05/2027 | Sim
DAT- 043 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 04/2024 | Sim
DAT-044 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 03/2024 | Sim
DAT-045 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 01/2023 | Sim
DAT-046 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 04/2024 | Sim
DAT-047 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 03/2024 | Sim
DAT-050 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 04/2024 | Sim
DAT-051 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 03/2024 | Sim
DAT-052 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 03/2024 | Sim
DAT-054 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 04/2024 | Sim
DAT-055 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 04/2023 | Sim
DAT-056 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 1969-12-31 | Sim
DAT-057 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 06/2024 | Sim
DAT-058 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 02/2024 | Sim
DAT-059 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 03/2024 | Sim
DAT-061 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 03/2024 | Sim
DAT-062 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 04/2024 | Sim
DAT-064 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 03/2024 | Sim
DAT-065 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 03/2024 | Sim
DAT-066 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 03/2024 | Sim
DAT-067 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 04/2024 | Sim
DAT-068 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 03/2024 | Sim
DAT-069 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 04/2024 | Sim
DAT-070 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 03/2024 | Sim
DAT-072 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 03/2024 | Sim
DAT-073 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 03/2024 | Sim
DAT-074 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 04/2024 | Sim
DAT-075 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 1969-12-31 | Sim
DAT-076 | DATALOGGER | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 03/2024 | Sim
DEC-001 | Decibelimetro Digital | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 12/2026 | Sim
DEC-002 | Decibelimetro Digital | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 10/2026 | Sim
DEC-003 | Decibelimetro Digital | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 07/2026 | Sim
DES-001 | DESINTEGRADOR | Ativo | Geral | FQ | 07/2026 | Sim
DOS-002 | Dosimetro | Ativo | Geral | Laboratório Fisico Quimico-FQ | 08/2026 | Sim
DOS-003 | Dosimetro | Ativo | Geral | Laboratório Fisico Quimico-FQ | 07/2026 | Sim
DOS-004 | Dosimetro | Ativo | Geral | Laboratório Fisico Quimico-FQ | 08/2026 | Sim
DSS-001 | Dessecador | Ativo | Geral | FQ | 08/2026 | Sim
DSS-002 | Dessecador | Ativo | Geral | FQ | 07/2026 | Sim
EGO-001 | DESTILADOR | Ativo | Geral | FQ | 07/2026 | Sim
ESP-003 | Espectrofotômetro UV-Vísivel | Ativo | Geral | FQ | 12/2026 | Sim
EST-001 | Estufa incubadora | Ativo | Geral | MB - RBC | 06/2027 | Sim
EST-002 | Estufa incubadora | Ativo | Geral | MB - RBC | 06/2027 | Sim
EST-003 | Estufa incubadora | Ativo | Geral | MB - RBC | 06/2027 | Sim
EST-004 | Estufa incubadora | Ativo | Geral | MB - RBC | 05/2027 | Sim
EST-005 | Estufa incubadora | Ativo | Geral | MB - RBC | 05/2027 | Sim
EST-006 | Estufa incubadora | Ativo | Geral | MB - RBC | 05/2027 | Sim
EST-007 | Estufa | Ativo | Geral | FQ | 05/2027 | Sim
EST-008 | Estufa incubadora | Ativo | Geral | MB - RBC | 05/2027 | Sim
EST-009 | Estufa incubadora | Ativo | Geral | MB - RBC | 05/2027 | Sim
ETQ-001 | Etiquetadora de Validade | Ativo | Geral | MB | 01/2027 | Sim
ETQ-002 | Etiquetadora de Lote | Ativo | Geral | MB | 08/2026 | Sim
FLU-001 | Fluxo Laminar Unidirecional | Ativo | Geral | MB - Rastreável | 12/2026 | Sim
FLU-002 | Fluxo Laminar Unidirecional | Ativo | Geral | MB - Rastreável | 12/2026 | Sim
FLU-003 | Fluxo de AR | Manutenção | Geral | MB - Rastreável | 12/2024 | Sim
FLU-004 | Fluxo Laminar Unidirecional | Ativo | Geral | MB - Rastreável | 12/2026 | Sim
FOT-001 | Fotômetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 06/2026 | Sim
FOT-002 | Fotômetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 07/2026 | Sim
FRE-001 | Freezer | Ativo | Geral | MB | 05/2027 | Sim
FRE-002 | Freezer | Ativo | Geral | Recebimento | 05/2027 | Sim
FRI-001 | FRIABILÔMETRO | Ativo | Geral | FQ | 07/2026 | Sim
GDF-001 | Gerador de Fumaça - DOP | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 08/2026 | Sim
GDF-002 | Gerador de Fumaça - DOP | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 08/2026 | Sim
HSP -001 | Headspace | Ativo | Geral | FQ | 08/2026 | Sim
INC-001 | Incubadora para Indicadores Biológicos | Ativo | Geral | MB - RBC | 11/2026 | Sim
INC-002 | Incubadora para Indicadores Biológicos | Ativo | Geral | MB - RBC | 11/2026 | Sim
INJ-001 | Headspace | Ativo | Geral | FQ | 08/2026 | Sim
INJ-002 | TORRE DE INJEÇÃO | Ativo | Geral | FQ | 08/2026 | Sim
INJ-003 | TORRE DE INJEÇÃO | Ativo | Geral | FQ | 08/2026 | Sim
IOM-001 | Amostrador IOM | Ativo | Geral | - | 08/2026 | Sim
JAN-002 | Jarra de Anaerobiose | Ativo | Geral | MB | 08/2026 | Sim
JAN-003 | Jarra de Anaerobiose | Ativo | Geral | MB | 08/2026 | Sim
JAN-004 | Jarra de Anaerobiose | Ativo | Geral | MB | 08/2026 | Sim
KFI-001 | Kit Filtração - Sistema de Filtração Polisulfona | Ativo | Geral | MB | 05/2027 | Sim
KFI-002 | Kit Filtração - Sistema de Filtração Polisulfona | Ativo | Geral | MB | 05/2027 | Sim
KFI-003 | Kit Filtração - Sistema de Filtração Polisulfona | Ativo | Geral | MB | 07/2027 | Sim
LUX-003 | Luxímetro | Inativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 06/2022 | Sim
LUX-004 | Luximetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 10/2026 | Sim
LUX-005 | Luxímetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 06/2026 | Sim
LUX-006 | Luxímetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 10/2026 | Sim
LUX-007 | Luxímetro | Inativo | Geral | Equipamento Externo - RBC |  | Sim
MAN-009 | Manômetro | Manutenção | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 06/2025 | Sim
MAN-010 | Manômetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 10/2026 | Sim
MAN-011 | Manômetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 07/2026 | Sim
MAN-012 | Manômetro | Inativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 1969-12-31 | Sim
MAN-013 | Manômetro | Inativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 11/2022 | Sim
MAN-014 | Manômetro | Manutenção | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 07/2025 | Sim
MAN-015 | Manômetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 09/2026 | Sim
MAN-016 | Manômetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 09/2026 | Sim
MAN-017 | Manômetro | Manutenção | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 06/2025 | Sim
MAN-018 | Manômetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 09/2026 | Sim
MCL-001 | Medidor de Cloro | Ativo | Geral | FQ - MRC | 07/2026 | Sim
MCL-002 | Medidor de Cloro Total | Ativo | Geral | FQ - MRC | 06/2027 | Sim
MCL-003 | Medidor de Cloro Livre | Ativo | Geral | FQ - MRC | 02/2027 | Sim
MCL-004 | Medidor de Cloro Total | Inativo | Geral | FQ - RBC | 08/2025 | Sim
MCL-005 | Medidor de Cloro Livre | Ativo | Geral | FQ - MRC | 02/2027 | Sim
MCP-001 | Microscópio binocular | Ativo | Geral | MB | 05/2026 | Sim
MDF-001 | Máquina de Fumaça | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 08/2026 | Sim
MDF-002 | Máquina de Fumaça | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 08/2026 | Sim
MFP-001 | Medidor de Fluxo de Partículas | Ativo | Geral | LAB-FQ |  | Sim
MIC-001 | Microondas | Ativo | Geral | MB | 10/2026 | Sim
MIS-002 | microseringa de volume variavel | Ativo | Geral | FQ | 06/2026 | Sim
MIS-003 | Seringa de Microvolume Variável | Ativo | Geral | FQ | 06/2026 | Sim
MLQ-001 | Sistema de purificação de água Milli-Q | Ativo | Geral | FQ | 08/2026 | Sim
MNA-001 | Medidor do nível de água | Ativo | Geral |  | 08/2026 | Sim
MPO-002 | Medidor de Ponto de Orvalho | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 05/2027 | Sim
MPO-003 | Medidor de ponto de Orvalho | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 03/2027 | Sim
MPO-004 | Medidor de Ponto de Orvalho | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 05/2027 | Sim
MPO-005 | Medidor de Ponto de Orvalho | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 11/2026 | Sim
MPO-006 | Medidor de Ponto de Orvalho | Inativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 07/2024 | Sim
MPO-007 | Medidor de Ponto de Orvalho | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 08/2026 | Sim
MPO-008 | Medidor de Ponto de Orvalho | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC |  | Sim
MPP-001 | Micropipeta | Ativo | Geral | MB - RBC | 10/2026 | Sim
MPP-003 | Micropipeta | Ativo | Geral | FQ - RBC | 06/2027 | Sim
MPP-004 | Micropipeta | Inativo | Geral | FQ - RBC | 06/2024 | Sim
MPP-010 | Micropipeta | Inativo | Geral | MB |  | Sim
MPP-011 | Micropipeta Monocanal Volume Fixo | Ativo | Geral | MB | 06/2027 | Sim
MPP-012 | Micropipeta | Inativo | Geral | MB-RBC | 04/2024 | Sim
MPP-014 | Micropipeta Monocanal Volume Fixo | Inativo | Geral | FQ |  | Sim
MPP-015 | Micropipeta de Volume Fixo | Ativo | Geral | Lab - MB | 10/2026 | Sim
MPP-016 | Micropipeta | Ativo | Geral | LAB-FQ | 12/2026 | Sim
MPP-017 | Micropipeta | Ativo | Geral | LAB-MB | 12/2026 | Sim
MPP-018 | Micropipeta | Ativo | Geral | LAB-MB | 10/2026 | Sim
MPP-019 | Micropipeta | Ativo | Geral | LAB-MB | 12/2026 | Sim
MPP-020 | Micropipeta 1-10mL | Ativo | Geral | LAB-MB |  | Sim
MRU-001 | Medidor de Luz Ultravioleta | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 07/2026 | Sim
MRU-002 | Medidor de Luz Ultravioleta | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC |  | Sim
MTF-002 | Multifunção (Decibelímetro) dB, temp/%Ur | Inativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 05/2024 | Sim
MTF-003 | Multifunção °C e Ur | Inativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 11/2023 | Sim
MTF-005 | Multifunção (Decibelímetro) | Inativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 05/2024 | Sim
MTF-006 | Multifunção | Inativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 05/2024 | Sim
MTF-007 | Multifunção CO2 | Inativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 06/2025 | Sim
MTF-008 | Multifunção CO2 | Inativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 02/2024 | Sim
MTF-010 | Multifunção CO2, temperatura e umidade | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 05/2027 | Sim
MTF-011 | Temperatura e CO2 | Ativo | Geral | EXTERNO -RBC | 02/2027 | Sim
MTF-012 | CO2, Temperatura e Umidade | Inativo | Geral | EXTERNO -RBC | 01/2025 | Sim
MTP-001 | Multiparâmetro Digital | Ativo | Geral | FQ - RBC | 01/2027 | Sim
MUF | FORNO MUFLA | Ativo | Geral | FQ | 11/2026 | Sim
MVV-001 | Medidor de Vazão Volumétrica de Gás a Baixa Pressão | Ativo | Geral | FQ - RBC | 05/2027 | Sim
OSM-001 | Osmose Reversa | Ativo | Geral | MB | 06/2026 | Sim
PHM-002 | pHmetro | Manutenção | Geral | FQ - RBC | 06/2025 | Sim
PHM-003 | pHmetro | Ativo | Geral | FQ - RBC | 06/2026 | Sim
PHM-004 | pHmetro | Ativo | Geral | MB - RBC | 06/2027 | Sim
PRO-002 | Proveta Graduada 250mL | Ativo | Geral | MB | 10/2026 | Sim
PRO-003 | Proveta Graduada | Inativo | Geral | FQ | 07/2025 | Sim
PRO-007 | Proveta Graduada 1000mL | Ativo | Geral | LAB-FQ | 02/2031 | Sim
PRO-008 | Proveta Graduada | Inativo | Geral | FQ | 07/2025 | Sim
PRO-009 | Proveta Graduada 250mL | Ativo | Geral | MB | 02/2027 | Sim
PRO-010 | Proveta Graduada | Inativo | Geral | MB | 01/2026 | Sim
PRO-012 | Proveta graduada | Ativo | Geral | MB | 10/2027 | Sim
PRO-014 | Proveta Graduada 250mL | Ativo | Geral | MB | 10/2027 | Sim
PRO-015 | Proveta graduada | Inativo | Geral | MB | 10/2027 | Sim
PRO-016 | Proveta graduada | Inativo | Geral | MB |  | Sim
PRO-017 | Proveta graduada | Inativo | Geral | MB |  | Sim
PRO-018 | Proveta Graduada 100mL | Ativo | Geral | LAB-FQ |  | Sim
PRO-019 | Proveta Graduada 100mL | Ativo | Geral | LAB-MB |  | Sim
PRO-020 | Proveta Graduada 100mL | Ativo | Geral | LAB-MB |  | Sim
PRO-021 | Proveta Graduada 100mL | Ativo | Geral | LAB-MB |  | Sim
PRO-022 | Proveta Graduada 250mL | Ativo | Geral | LAB-FQ |  | Sim
PRO-023 | Proveta Graduada 250mL | Ativo | Geral | LAB-MB |  | Sim
PRO-024 | Proveta Graduada 1000mL | Ativo | Geral | LAB-MB |  | Sim
PSP-001 | Jogo de Pesos Padrão | Ativo | Geral | MB - RBC | 09/2027 | Sim
PSP-002 | Jogo de Pesos Padrão | Ativo | Geral | FQ - RBC | 09/2027 | Sim
PSP-003 | Jogo de Pesos Padrão | Ativo | Geral | MB - RBC | 05/2027 | Sim
REF-001 | Refrigerador | Ativo | Geral | MB | 01/2027 | Sim
REF-002 | Refrigerador | Ativo | Geral | MB | 05/2027 | Sim
REF-003 | Refrigerador | Ativo | Geral | Recebimento | 01/2027 | Sim
REF-004 | Refrigerador | Ativo | Geral | Recebimento | 01/2027 | Sim
REF-005 | Refrigerador | Inativo | Geral | Recebimento | 09/2023 | Sim
REF-006 | Refrigerador | Ativo | Geral | FQ |  | Sim
REF-008 | Refrigerador | Ativo | Geral | MB |  | Sim
REF-010 | Refrigerador | Ativo | Geral | Lab MB |  | Sim
RET-001 | REGISTRADOR JUMO DE TEMPERATURA | Inativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 09/2022 | Sim
RIO-001 | Sistema de purificação de água RIOs | Ativo | Geral | FQ |  | Sim
ROT-001 | Rotâmetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 09/2026 | Sim
ROT-002 | Rotâmetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 09/2026 | Sim
ROT-003 | Rotâmetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 09/2026 | Sim
ROT-004 | Rotâmetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 09/2026 | Sim
ROT-005 | Rotâmetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 09/2026 | Sim
ROT-006 | Rotâmetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 09/2026 | Sim
ROT-008 | Rotâmetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 09/2026 | Sim
ROT-009 | Rotâmetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 09/2026 | Sim
ROT-010 | ROTÂMETRO | Ativo | Geral | EXTERNO -RBC | 09/2026 | Sim
ROT-011 | ROTÂMETRO | Ativo | Geral | EXTERNO -RBC | 09/2026 | Sim
ROT-012 | ROTÂMETRO | Ativo | Geral | EXTERNO -RBC | 09/2026 | Sim
ROT-013 | ROTÂMETRO | Ativo | Geral | EXTERNO -RBC | 09/2026 | Sim
ROT-014 | ROTÂMETRO | Ativo | Geral | EXTERNO -RBC | 09/2026 | Sim
ROT-015 | ROTÂMETRO | Ativo | Geral | EXTERNO -RBC | 09/2026 | Sim
ROT-016 | Rotâmetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo | 11/2026 | Sim
SEL-001 | Seladora | Ativo | Geral | MB | 07/2027 | Sim
SEN-001 | Fild Logger- Registrador de Temperatura (Termorresistência) | Ativo | Geral | MB - RBC | 05/2027 | Sim
SEN-002 | Fild Logger- Registrador de Temperatura (Termorresistência) | Ativo | Geral | MB - RBC | 05/2027 | Sim
SEN-003 | Fild Logger- Registrador de Temperatura (Termorresistência) | Inativo | Geral | MB - RBC | 03/2025 | Sim
SEN-004 | Fild Logger- Registrador de Temperatura (Termorresistência) | Ativo | Geral | MB - RBC | 06/2027 | Sim
SEN-005 | Fild Logger- Registrador de Temperatura (Termorresistência) | Ativo | Geral | MB - RBC | 06/2027 | Sim
SEN-006 | Fild Logger- Registrador de Temperatura (Termorresistência) | Ativo | Geral | MB - RBC | 06/2027 | Sim
SEN-007 | Fild Logger- Registrador de Temperatura (Termorresistência) | Ativo | Geral | MB - RBC | 05/2027 | Sim
SEN-008 | Fild Logger- Registrador de Temperatura (Termorresistência) | Ativo | Geral | MB - RBC | 05/2027 | Sim
SEN-009 | Termômetro 21 (Sensor 9) | Inativo | Geral | MB - RBC | 06/2025 | Sim
SEN-010 | Termômetro 21 (Sensor 10) | Inativo | Geral | MB - RBC | 06/2025 | Sim
SEN-011 | Fild Logger- Registrador de Temperatura (Termorresistência) | Inativo | Geral | MB | 06/2026 | Sim
SEN-013 | Fild Logger- Registrador de Temperatura (Termorresistência) | Inativo | Geral | MB | 06/2025 | Sim
SEN-014 | Termômetro 22 (Sensor 14) | Inativo | Geral | MB - RBC | 08/2023 | Sim
SEN-019 | Medidor de Temperatura Digital (TER-023) | Inativo | Geral | MB - RBC |  | Sim
SEN-020 | Medidor de Temperatura Digital (TER-023) | Inativo | Geral | MB - RBC | 05/2024 | Sim
SEN-021 | Medidor de Temperatura Digital (TER-023) | Inativo | Geral | MB - RBC | 05/2024 | Sim
SEN-022 | Medidor de Temperatura Digital (TER-023) | Inativo | Geral | MB - RBC | 05/2024 | Sim
SEN-023 | Medidor de Temperatura Digital (TER-023) | Inativo | Geral | MB - RBC | 05/2024 | Sim
SPLITT-007 | Ar Condicionado de ar SPLITT INVERSE | Ativo | Geral | MB |  | Sim
STM-001 | Stomacher - Homogeneizador de Amostras | Ativo | Geral | MB |  | Sim
TAN-001 | Termo-Anemômetro Digital com Ventoinha | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 07/2026 | Sim
TAN-002 | TERMO ANEMÔMETRO DE FIO QUENTE | Inativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 09/2022 | Sim
TAN-003 | Termo-Anemômetro Digital a fio quente | Inativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 06/2022 | Sim
TAN-005 | Termo-Anemômetro Digital com Ventoinha | Ativo | Geral | Equipamento Externo - Rastreável | 10/2026 | Sim
TEM-001 | Detector de Qualidade do AR | Ativo | Geral |  |  | Sim
TEM-004 | DETECTOR DE GAS | Ativo | Geral |  |  | Sim
TEM-004 | Detector de gás com indicação direta | Ativo | Geral |  |  | Sim
TEM-005 | DETECTOR DE GAS | Ativo | Geral |  |  | Sim
TER-004 | Termômetro Digital Máx/Mín. | Ativo | Geral | MB - RBC | 06/2027 | Sim
TER-005 | Termômetro Digital Máx/Mín. | Inativo | Geral | MB - RBC | 02/2024 | Sim
TER-006 | Termômetro Digital Máx/Mín. | Ativo | Geral | MB - RBC | 06/2026 | Sim
TER-007 | Termômetro Digital | Ativo | Geral | MB - RBC | 06/2027 | Sim
TER-013 | Termômetro Digital Máx/Mín. | Ativo | Geral | Recebimento - RBC | 06/2027 | Sim
TER-014 | Termômetro Digital Máx/Mín. | Ativo | Geral | Recebimento - RBC | 07/2026 | Sim
TER-015 | Termômetro Digital | Ativo | Geral | FQ - RBC | 06/2027 | Sim
TER-016 | Termômetro Infravermelho | Ativo | Geral | Recebimento - RBC | 02/2027 | Sim
TER-018 | Termômetro Digital | Ativo | Geral | FQ - RBC | 06/2027 | Sim
TER-019 | Termômetro Digital | Ativo | Geral | FQ - RBC | 06/2027 | Sim
TER-020 | Termômetro Digital Máx/Mín. | Ativo | Geral | MB - RBC | 06/2027 | Sim
TER-021 | Termômetro Digital (Sensores 09 a 13) | Inativo | Geral | MB - RBC | 05/2024 | Sim
TER-022 | Termômetro Digital (Sensores 14 a 18) | Inativo | Geral | MB - RBC | 08/2023 | Sim
TER-023 | Termômetro Digital (Sensores 19 a 23) | Inativo | Geral | MB - RBC | 02/2024 | Sim
TER-024 | Termômetro Espeto | Manutenção | Geral | MB - RBC | 02/2024 | Sim
TER-025 | Termômetro Digital Máx/Mín | Ativo | Geral | MB - RBC | 07/2026 | Sim
TER-026 | Termômetro | Manutenção | Geral | Recebimento - RBC | 07/2026 | Sim
TER-027 | Termômetro Escala Interna | Inativo | Geral | MB |  | Sim
TER-028 | Termômetro Líquido de Vidro | Ativo | Geral | MB | 10/2026 | Sim
TER-029 | Termômetro Digital | Ativo | Geral | MB | 02/2027 | Sim
TER-030 | Termômetro Digital Máx./Mín. | Ativo | Geral | Recebimento |  | Sim
TER-031 | Termômetro Digital Máx./Mín. | Ativo | Geral | Recebimento | 06/2027 | Sim
TER-032 | Termômetro Digital Máx./Mín. | Ativo | Geral | LAB-MB | 06/2027 | Sim
TER-033 | Termômetro Digital Máx./Mín. | Ativo | Geral | Recebimento |  | Sim
TER-034 | Termômetro Digital Máx./Mín. | Ativo | Geral | Recebimento |  | Sim
TER-035 | Termômetro Digital Máx./Mín. | Ativo | Geral | LAB-MB | 06/2027 | Sim
TER-036 | TERMÔMETRO DIGITAL | Ativo | Geral |  | 06/2027 | Sim
TER-037 | TERMÔMETRO DIGITAL | Ativo | Geral |  | 05/2027 | Sim
TER-038 | Termômetro Digital Máx./Mín. | Ativo | Geral | LAB-MB | 06/2027 | Sim
TER-039 |  | Ativo | Geral | Câmara Climática | 06/2027 | Sim
TER-040 |  | Ativo | Geral | Câmara Climática | 06/2027 | Sim
TER-041 | Termômetro Espeto | Ativo | Geral | MB | 06/2027 | Sim
TER-042 | Termômetro Líquido de Vidro | Ativo | Geral | LAB-MB | 09/2026 | Sim
TER-043 | Termômetro Digital | Ativo | Geral | Recebimento | 06/2027 | Sim
TER-044 | Termômetro Digital | Ativo | Geral | LAB-FQ | 06/2027 | Sim
TER-045 | Termômetro Digital Máx./Mín. | Ativo | Geral | LAB-MB | 06/2027 | Sim
TER-046 | Termômetro Digital Máx./Mín. | Ativo | Geral | LAB-MB |  | Sim
TER-047 | Termômetro Digital Máx./Mín. | Ativo | Geral | LAB-MB |  | Sim
TER-048 | Termômetro Digital Máx./Mín. | Ativo | Geral | LAB-MB |  | Sim
TIM-001 | Timer Despertador 60 minutos | Ativo | Geral | LAB-MB |  | Sim
TIM-002 | Timer Despertador 60 minutos | Ativo | Geral | LAB-MB |  | Sim
TOC-001 | TOC | Ativo | Geral | FQ | 02/2027 | Sim
TRH-001 | TERMOHIGRÔMETRO | Ativo | Geral | FQ - RBC | 06/2027 | Sim
TRH-002 | Termohigrômetro Digital Máx/Mín | Ativo | Geral | MB - RBC | 06/2027 | Sim
TRH-005 | TERMOHIGRÔMETRO | Ativo | Geral | FQ - RBC | 06/2027 | Sim
TRH-006 | Termohigrômetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 02/2027 | Sim
TRH-006 | TERMOHIGRÔMETRO | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 02/2027 | Sim
TRH-007 | Termohigrômetro | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 11/2026 | Sim
TRH-008 | Termohigrômetro Digital Máx/Mín | Manutenção | Geral | MB - RBC | 07/2025 | Sim
TRH-009 | Termohigrômetro Digital Máx/Mín | Ativo | Geral | MB - Térreo | 06/2027 | Sim
TRH-010 | Termohigrômetro Digital Máx/Mín | Ativo | Geral | MB - Térreo | 06/2027 | Sim
TRH-011 | Termohigrômetro Digital Máx/Mín | Ativo | Geral | Recebimento - RBC | 06/2027 | Sim
TRH-012 | Termohigrômetro Digital Máx/Mín | Ativo | Geral | MB - RBC | 07/2026 | Sim
TRH-013 | Termohigrômetro | Ativo | Geral | FQ - RBC | 07/2026 | Sim
TRH-014 | Termohigrômetro Digital Máx/Mín | Ativo | Geral | EXTERNO -RBC | 02/2027 | Sim
TRH-017 | Termohigrômetro Digital Máx/Mín | Ativo | Geral | MB - RBC | 06/2027 | Sim
TRH-021 | Termohigrômetro | Ativo | Geral | FQ - RBC | 06/2027 | Sim
TRH-022 | Termohigrômetro | Ativo | Geral | MB | 06/2027 | Sim
TRH-023 | Termohigrômetro | Ativo | Geral | MB | 06/2027 | Sim
TRH-025 | TERMOHIGRÔMETRO | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 07/2026 | Sim
TRH-026 | TERMOHIGRÔMETRO | Ativo | Geral | Equipamento Externo - RBC | 07/2026 | Sim
TRH-027 | Termohigrômetro | Ativo | Geral | LAB-MB | 06/2027 | Sim
TRH-028 | Termohigrômetro Digital Máx./Mín. | Ativo | Geral | LAB-MB | 06/2027 | Sim
TRH-029 | Termohigrômetro Digital Máx/Mín | Ativo | Geral | LAB-FQ | 06/2027 | Sim
TUR-001 | Turbidimetro - obsoleto | Ativo | Geral | FQ |  | Sim
TUR-002 | Turbidimetro | Ativo | Geral | FQ | 06/2027 | Sim
UTL-001 | Ultrassom | Ativo | Geral | FQ |  | Sim
VOR-001 | Agitador Vortex | Ativo | Geral | MB | 07/2027 | Sim